## Sayfa1
YILLIK BAKIM PLANI VE TAKİP FORMU
CİHAZ /DONANIM ADI | BULUNDUĞU BİRİM | BAKIM PERİYOT | 2018 YILI
|  |  |  | OCAK |  |  | ŞUBAT |  |  | MART |  |  | NİSAN |  |  |  | MAYIS |  |  | HAZİRAN |  |  |  | TEMMUZ |  |  | AĞUSTOS |  |  | EYLÜL |  |  | EKİM |  |  | KASIM |  |  |  | ARALIK
UPS SİSTEMİ | UPS ODASI | ÜÇ AYLIK | P | [10 empty] | X | [13 empty] | X | [12 empty] | X
AG ELEKTRİK PANO |  |  | G
ASANSÖR BAKIM | FAKÜLTE BİNASI | AYLIK | P |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X
G
ASANSÖR (MUAYENE) | FAKÜLTE BİNASI | YILLIK | P | [12 empty] | X
G
JENERATÖR | FAKÜLTE BAHÇESİ | AYLIK | P |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X
G
JENERATÖR | FAKÜLTE BAHÇESİ | YILLIK | P | [32 empty] | X
G
SU DEPOSU(TEMİZLİK) | BİNA ARKASI | YILLIK | P | [20 empty] | X
G
SU DEPOSU( SU ANALİZİ) | BİNA ARKASI | ALTI AYLIK | P | [18 empty] | X | [19 empty] | X
G
ELEKTRİK TESİSATI, TOPRAKLAMA TESİSATI, PARATONER | FAKÜLTE BİNASI | YILLIK | P | [19 empty] | X
G
VAKUM VE ASPİRATÖR SİSTEMİ | VAKUM VE KOMPRESÖR ODASI | YILLIK | P | [17 empty] | X
G
KOMPRESÖR (DÜR)(BAKIM) | BİNA ARKASI | YILLIK | P | [17 empty] | X
G
KOMPRESÖR (DÜR) MUAYENE | BİNA ARKASI | YILLIK | P | [12 empty] | X
G
KOMPRESÖR (Yiğitsan)(BAKIM) | HEMŞİRELİK FAK.ARKASI | YILLIK | P | [17 empty] | X
G
KOMPRESÖR (Yiğitsan) MUAYENE | HEMŞİRELİK FAK.ARKASI | YILLIK | P | [12 empty] | X
G
YANGIN ALGILAMA SİSTEMİ | FAKÜLTE BİNASI | ALTI AYLIK | P |  |  | X | [18 empty] | X
YANGIN TÜPLERİ |  |  | G
YANGIN TESİSATI KONTROL | FAKÜLTE BİNASI | YILLIK | P | [7 empty] | X
G
YANGIN TÜPLERİ KONTROL (FİRMA ) | FAKÜLTE BİNASIVE EKLENTİLERİ | ALTI AYLIK | P | [16 empty] | X | [19 empty] | X
G
YANGIN DOLAPLARI BASINÇ TESTİ | FAKÜLTE BİNASI | BEŞ YILLIK | P | [7 empty] | X
G
KLİMALAR | FAKÜLTE BİNASI | ALTI AYLIK | P | [12 empty] | x | [21 empty] | x
G
HAVA PERDESİ | FAKÜLTE BİNASI GİRİŞ | ALTI AYLIK | P | [12 empty] | x | [21 empty] | x
G
HEPA FİLTRE HAVALANDIRMA SİSTEMİ FİLTRE DEĞİŞİMİ | CERRAHİ +STERİLİZSYON | ALTI AYLIK | P | [17 empty] | X
HEPA FİLTRE HAVALANDIRMA SİSTEMİ CERRAHİ |  |  | G
HEPA FİLTRE HAVALANDIRMA SİSTEMİ MENFEZ TEMİZLİĞİ | CERRAHİ +STERİLİZSYON | DÖRT AYLIK | P | [9 empty] | X | [13 empty] | X | [12 empty] | X
HEPA FİLTRE HAVALANDIRMA SİSTEMİ CERRAHİ |  |  | G
HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ (FİLTRE TEMİZLİĞİ) | FAKÜLTE BİNASI | YILLIK | P | [8 empty] | X
ASPİRATÖR FANLARI SİSTEMLERİ |  |  | G
HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ MENFEZ TEMİZLİĞİ | FAKÜLTE BİNASI | DÖRT AYLIK | P | [13 empty] | X | [18 empty] | X
ASPİRATÖR FANLARI SİSTEMLERİ |  |  | G
OTOKLAVLAR(BAKIM) | STERİLİZASYON | AYLIK | P |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X
G
OTOKLAVLAR YILLIK MUAYENE | STERİLİZASYON | YILLIK | P | [11 empty] | X
G
YIKAMA CİHAZLARI(BAKIM) | STERİLİZASYON | İKİ AYLIK | P | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [6 empty] | X | [6 empty] | X | [5 empty] | X | [6 empty] | X
G
RÖNTGEN CİHAZLARI YILLIK BAKIM | RÖNTGEN ODALARI | YILLIK | P | [38 empty] | X
G
LASER CİHAZI | PERİODONTOLOJİ | YILLIK | P | [30 empty] | X
G
Form No:21728075.FR.09 | [6 empty] | P:PLANLANAN | [6 empty] | G: GERÇEKLEŞEN | [24 empty] | Rev.No:00
Bakım yapılacak ayların altında yer alan kutucuklardan; Bakım haftasını planladığınız kutuyu ( x ) işareti ile işaretleyin