## Sayfa2
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2018 YILI KALİBRASYON LİSTESİ
SIRA NO | BULUNDUĞU YER | CİHAZ ADI | MARKA | MODEL | SERİ NUMARASI | MUAYENE, TEST VE ÖLÇÜM
[6 empty] | TABİ/DEĞİL | ÖLÇÜ/TEST | SON KALİBRASYON TARİHİ | BİR SONRAKİ KALİBRASYON TARİHİ
1 | RESTORATİF | FLASH OTOKLAV | NÜVE | OT-23B | Z14E0293 / - | TABİ | EBRO | 2017-01-01 | 2018-01-01
2 | PROTEZ-2 | DİŞ ÜNİTİ | PLANMECA | COMPACTA | UPMC378632 | TABİ | EGT | 2017-01-01 | 2018-01-01
3 | ORTODONTİ | DİŞ ÜNİTİ | PLANMECA | COMPACTA | UPMC378652 | TABİ | EGT | 2017-01-01 | 2018-01-01
4 | ORTODONTİ | DİŞ ÜNİTİ | PLANMECA | COMPACTA | UPMC378647 | TABİ | EGT | 2017-01-01 | 2018-01-01
5 | RESTORATİF | DİŞ ÜNİTİ | PLANMECA | COMPACTA | UPMC378633 | TABİ | EGT | 2017-01-01 | 2018-01-01
6 | PROTEZ-2 | DİŞ ÜNİTİ | PLANMECA | COMPACTA | UPMC378448 | TABİ | EGT | 2017-01-01 | 2018-01-01
7 | ORTODONTİ | DİŞ ÜNİTİ | PLANMECA | COMPACTA | UPMC378447 | TABİ | EGT | 2017-01-01 | 2018-01-01
8 | CERRAHİ | DİŞ ÜNİTİ | PLANMECA | COMPACTA | UPMC378444 | TABİ | EGT | 2017-01-01 | 2018-01-01
9 | ORTODONTİ | DİŞ ÜNİTİ | PLANMECA | COMPACTA | UPMC378443 | TABİ | EGT | 2017-01-01 | 2018-01-01
10 | ORTODONTİ | DİŞ ÜNİTİ | PLANMECA | COMPACTA | UPMC378441 | TABİ | EGT | 2017-01-01 | 2018-01-01
11 | ORTODONTİ | DİŞ ÜNİTİ | PLANMECA | COMPACTA | UPMC378439 | TABİ | EGT | 2017-01-01 | 2018-01-01
12 | RESTORATİF | DİŞ ÜNİTİ | PLANMECA | COMPACTA | UPMC378438 | TABİ | EGT | 2017-01-01 | 2018-01-01
13 | ORTODONTİ | DİŞ ÜNİTİ | PLANMECA | COMPACTA | UPMC378437 | TABİ | EGT | 2017-01-01 | 2018-01-01
14 | PROTEZ-3 | DİŞ ÜNİTİ | PLANMECA | COMPACTA | UPMC378435 | TABİ | EGT | 2017-01-01 | 2018-01-01
15 | CERRAHİ | DİŞ ÜNİTİ | PLANMECA | COMPACTA | UPMC378434 | TABİ | EGT | 2017-01-01 | 2018-01-01
16 | CERRAHİ | DİŞ ÜNİTİ | PLANMECA | COMPACTA | UPMC378433 | TABİ | EGT | 2017-01-01 | 2018-01-01
17 | PROTEZ-2 | DİŞ ÜNİTİ | PLANMECA | COMPACTA | UPMC378432 | TABİ | EGT | 2017-01-01 | 2018-01-01
18 | PROTEZ-3 | DİŞ ÜNİTİ | PLANMECA | COMPACTA | UPMC378431 | TABİ | EGT | 2017-01-01 | 2018-01-01
19 | PROTEZ-2 | DİŞ ÜNİTİ | PLANMECA | COMPACTA | UPMC378430 | TABİ | EGT | 2017-01-01 | 2018-01-01
20 | PROTEZ-2 | DİŞ ÜNİTİ | PLANMECA | COMPACTA | UPMC378429 | TABİ | EGT | 2017-01-01 | 2018-01-01
21 | PROTEZ-3 | DİŞ ÜNİTİ | PLANMECA | COMPACTA | UPMC378403 | TABİ | EGT | 2017-01-01 | 2018-01-01
22 | PROTEZ-3 | DİŞ ÜNİTİ | PLANMECA | COMPACTA | UPMC378402 | TABİ | EGT | 2017-01-01 | 2018-01-01
23 | PROTEZ-3 | DİŞ ÜNİTİ | PLANMECA | COMPACTA | UPMC378400 | TABİ | EGT | 2017-01-01 | 2018-01-01
24 | RESTORATİF | DİŞ ÜNİTİ | PLANMECA | COMPACTA | UPMC376636 | TABİ | EGT | 2017-01-01 | 2018-01-01
25 | RESTORATİF | DİŞ ÜNİTİ | PLANMECA | COMPACTA | UPMC376446 | TABİ | EGT | 2017-01-01 | 2018-01-01
26 | PROTETİK | DİŞ ÜNİTİ | PLANMECA | COMPACTA | UMC378404 | TABİ | EGT | 2017-01-01 | 2018-01-01
27 | PROTETİK | DİŞ ÜNİTİ | PLANMECA | COMPACTA | UMC378401 | TABİ | EGT | 2017-01-01 | 2018-01-01
28 | PROTETİK | DİŞ ÜNİTİ | PLANMECA | COMPACTA | UMC378399 | TABİ | EGT | 2017-01-01 | 2018-01-01
29 | PROTETİK | DİŞ ÜNİTİ | PLANMECA | COMPACTA | UMC378394 | TABİ | EGT | 2017-01-01 | 2018-01-01
30 | PROTETİK | DİŞ ÜNİTİ | PLANMECA | COMPACTA | UMC378393 | TABİ | EGT | 2017-01-01 | 2018-01-01
31 | PROTETİK | DİŞ ÜNİTİ | PLANMECA | COMPACTA | UMC378390 | TABİ | EGT | 2017-01-01 | 2018-01-01
32 | RADYOLOJİ | PANORAMİK RÖNTGEN | PLANMECA | PROMAX | RPX240354/TAEK04566 / - | TABİ | RADYOLOJİ | 2017-01-01 | 2018-01-01
33 | ORTODONTİ | ÜÇ BOYUTLU TARAMA CİHAZI |  | R700 | R700-S1224240B | TABİ |  | 2017-01-01 | 2018-01-01
34 | ENDODONTİ | FLASH OTOKLAV | NEWMED | CRONOS B23 | KRB23A0820 | TABİ | EBRO | 2017-01-01 | 2018-01-01
35 | PEDODONTİ | RF KOTER | ART | ART-E1 | J16092 | TABİ | EGT | 2017-01-01 | 2018-01-01
36 | ENDODONTİ | PERİPİKAL RÖNTGEN | PLANMECA | INTRA | IXRF92307/TAEK12639 / - | TABİ | RADYOLOJİ | 2017-01-01 | 2018-01-01
37 | RADYOLOJİ | PERİPİKAL RÖNTGEN | PLANMECA | INTRA | ISRF92303/TAEK12637 / - | TABİ | RADYOLOJİ | 2017-01-01 | 2018-01-01
38 | RADYOLOJİ | PERİPİKAL RÖNTGEN | PLANMECA | INTRA | ISRF92303/TAEK1…. - | TABİ | RADYOLOJİ | 2017-01-01 | 2018-01-01
39 | PEDODONTİ | PEDODONTİ RÖNTGEN | PLANMECA | INTRA | IRXF92304/TAEK12640 / - | TABİ | RADYOLOJİ | 2017-01-01 | 2018-01-01
40 | RADYOLOJİ | PANOROMİK SEFOLOMETRİK RÖNTGEN | PLANMECA | PROX | IPX006455/TAEK12638 / - | TABİ | RADYOLOJİ | 2017-01-01 | 2018-01-01
41 | STERİLİZASYON | OTOKLAV | ERYİĞT | ERS6613D | H-1112-0110 | TABİ | EBRO | 2017-01-01 | 2018-01-01
42 | STERİLİZASYON | OTOKLAV | ERYİĞT |  | H-1112-0109 | TABİ | EBRO | 2017-01-01 | 2018-01-01
43 | CERRAHİ | PULSOKSİMETRE | PLUSMED | PLUS 50 DL | D0120940498/- | TABİ | SPO2 | 2017-01-01 | 2018-01-01
44 | RESTORATİF | DİŞ ÜNİTİ | BELMONT | CLASTAE3 | AD15F0249 | TABİ | EGT | 2017-01-01 | 2018-01-01
45 | PEDODONTİ | DİŞ ÜNİTİ | BELMONT | CLASTAE3 | AD15F0248 | TABİ | EGT | 2017-01-01 | 2018-01-01
46 | RESTORATİF | DİŞ ÜNİTİ | BELMONT | CLASTAE3 | AD15F0247 | TABİ | EGT | 2017-01-01 | 2018-01-01
47 | PEDODONTİ | DİŞ ÜNİTİ | BELMONT | CLASTAE3 | AD15F0244 | TABİ | EGT | 2017-01-01 | 2018-01-01
48 | PEDODONTİ | DİŞ ÜNİTİ | BELMONT | CLASTAE3 | AD15F0239 | TABİ | EGT | 2017-01-01 | 2018-01-01
49 | ORTODONTİ (VİP) | DİŞ ÜNİTİ | BELMONT | CLASTAE3 | AD15F0238 | TABİ | EGT | 2017-01-01 | 2018-01-01
50 | AĞIZ DİŞ ÇENE RADYOLOJİ | DİŞ ÜNİTİ | BELMONT | CLASTAE3 | AD15F0238 | TABİ | EGT | 2017-01-01 | 2018-01-01
51 | AĞIZ DİŞ ÇENE RADYOLOJİ | DİŞ ÜNİTİ | BELMONT | CLASTAE3 | AD15F0237 | TABİ | EGT | 2017-01-01 | 2018-01-01
52 | PEDODONTİ | DİŞ ÜNİTİ | BELMONT | CLASTAE3 | AD15F0224 | TABİ | EGT | 2017-01-01 | 2018-01-01
53 | PRİODONTOLOJİ -2 | DİŞ ÜNİTİ | BELMONT | CLASTAE3 | AD15D0247 | TABİ | EGT | 2017-01-01 | 2018-01-01
54 | CERRAHİ | DİŞ ÜNİTİ | BELMONT | CLASTAE3 | AD15D0245 | TABİ | EGT | 2017-01-01 | 2018-01-01
55 | PRİODONTOLOJİ -2 | DİŞ ÜNİTİ | BELMONT | CLASTAE3 | AD15D0225 | TABİ | EGT | 2017-01-01 | 2018-01-01
56 | PRİODONTOLOJİ -2 | DİŞ ÜNİTİ | BELMONT | CLASTAE3 | AD15D0221 | TABİ | EGT | 2017-01-01 | 2018-01-01
57 | PRİODONTOLOJİ -2 | DİŞ ÜNİTİ | BELMONT | CLASTAE3 | AD15D0220 | TABİ | EGT | 2017-01-01 | 2018-01-01
58 | PRİODONTOLOJİ -2 | DİŞ ÜNİTİ | BELMONT | CLASTAE3 | AD15D0217 | TABİ | EGT | 2017-01-01 | 2018-01-01
59 | ENDODONTİ | FLASH OTOKLAV | MELAG | MELAQUICK 12 | 201512+1458 / - | TABİ | EBRO | 2017-01-01 | 2018-01-01
60 | ORTODONTİ | FLASH OTOKLAV | MELAG | MELAQUICK 12 | 201512+1450 | TABİ | EBRO | 2017-01-01 | 2018-01-01
61 | PROTETİK | FLASH OTOKLAV | MELAG | MELAQUICK 12 | 201512+1449 / - | TABİ | EBRO | 2017-01-01 | 2018-01-01
62 | RESTORATİF | FLASH OTOKLAV | MELAG | MELAQUICK 12 | 201512+1448 / - | TABİ | EBRO | 2017-01-01 | 2018-01-01
63 | PEDODONTİ | FLASH OTOKLAV | MELAG | MELAQUICK 12 | 201512+1446 / - | TABİ | EBRO | 2017-01-01 | 2018-01-01
64 | PEDODONTİ | DİŞ ÜNİTİ | BELMONT | CLASTAE3 | 15AD0218 | TABİ | EGT | 2017-01-01 | 2018-01-01
65 | PEDODONTİ | DİŞ ÜNİTİ | BELMONT | CLASTAE3 | 15AD0212 | TABİ | EGT | 2017-01-01 | 2018-01-01
66 | PEDODONTİ | DİŞ ÜNİTİ | BELMONT | CLASTAE3 | 15AD0210 | TABİ | EGT | 2017-01-01 | 2018-01-01
67 | PEDODONTİ | SANTRİFÜJ | ELECTRO-MAG | M815E | 15110508 / - | TABİ | DEVİR | 2017-01-01 | 2018-01-01
68 | PERİODONTOLOJİ | FLASH OTOKLAV | MELAG | MELAQUICK 12 | 1312+2135 / - | TABİ | EBRO | 2017-01-01 | 2018-01-01
69 | CERRAHİ | FLASH OTOKLAV | MELAG | MELAQ QUILK 12+ | 1212+2299 | TABİ | EBRO | 2017-01-01 | 2018-01-01
70 | STERİLİZASYON | FLASH OTOKLAV | MELAG | MELAQUICK 12 | 1212+2003 | TABİ | EBRO | 2017-01-01 | 2018-01-01
71 | CERRAHİ | TIBBİ AMAÇLI BUZDOLABI | UĞUR |  |  | TABİ | SICAKLIK ÖLÇÜMÜ | 2017-01-01 | 2018-01-01
72 | CERRAHİ | TIBBİ AMAÇLI BUZDOLABI | BEKO | B9330NM | 12-103861-03 | TABİ | SICAKLIK ÖLÇÜMÜ | 2017-01-01 | 2018-01-01
73 | PEDODONTİ | TIBBİ AMAÇLI BUZDOLABI | BEKO | 7125 | 11-103909-07 | TABİ | SICAKLIK ÖLÇÜMÜ | 2017-01-01 | 2018-01-01
74 | ORTODONTİ | TIBBİ AMAÇLI BUZDOLABI | BEKO | 7125 | 11-103861-07 | TABİ | SICAKLIK ÖLÇÜMÜ | 2017-01-01 | 2018-01-01
75 | RESTORATİF | TIBBİ AMAÇLI BUZDOLABI | BEKO | 7125 | 11-103851-07 | TABİ | SICAKLIK ÖLÇÜMÜ | 2017-01-01 | 2018-01-01
76 | PERİODONTOLOJİ | TIBBİ AMAÇLI BUZDOLABI | BEKO | 7125 | 11-100714-07 | TABİ | SICAKLIK ÖLÇÜMÜ | 2017-01-01 | 2018-01-01
77 | CERRAHİ | PULSOKSİMETRE | PLUSMED | PLUS 50 DL | 09AG047702/- | TABİ | SPO2 | 2017-01-01 | 2018-01-01
78 | FANTOM LABORATUVARI | MOBİL RÖNTGEN | TROPI | CCX | - / - | TABİ | RADYOLOJİ | 2017-01-01 | 2018-01-01
79 | PREKLİNİK LABORATUVARI | SULUPOLİMERİZASYON CİHAZI | METRA | MD-135 | - / - | TABİ | SICAKLIK ÖLÇÜMÜ | 2017-01-01 | 2018-01-01
80 | CERRAHİ | ELEKTROKOTER | ÜZÜMCÜ | EK410 | 3470113288 | TABİ |  | 2017-01-01 | 2018-01-01
81 | PROTETİK | TIBBİ AMAÇLI BUZDOLABI | UĞUR | USS374DTKYG | 1403210042 | TABİ | SICAKLIK ÖLÇÜMÜ | 2017-01-01 | 2018-01-01
82 | CERRAHİ | CERRAHİ ASPİRATÖR | ÜZÜMCÜ |  | 1129019090 | TABİ | NEGATİF BASINÇ | 2017-01-01 | 2018-01-01
83 | CERRAHİ | CERRAHİ ASPİRATÖR | ÜZÜMCÜ |  | 1129019089 | TABİ | NEGATİF BASINÇ | 2017-01-01 | 2018-01-01
84 | PEDODONTİ | TANSİYON ALETİ | HEİNE | GAMMA | 200182540 | TABİ | BASINÇ | 2017-01-01 | 2018-01-01
85 | PERİODONTOLOJİ | SERT DOKU LAZER CİHAZI |  |  | 72110840 | TABİ | EGT | 2017-01-01 | 2018-01-01
86 | PROTETİK | TANSİYON ALETİ | BOSCH | CONSTANTINE 2 | 13145170 | TABİ | BASINÇ | 2017-01-01 | 2018-01-01
87 | CERRAHİ | TANSİYON ALETİ | ERKA | PERFECT ANEROİD | 13032939 | TABİ | BASINÇ | 2017-01-01 | 2018-01-01
88 | PERİODONTOLOJİ | TANSİYON ALETİ | BOSCH | CONSTANTINE 2 | 12312977 | TABİ | BASINÇ | 2017-01-01 | 2018-01-01
89 | AĞIZ DİŞ ÇENE RADYOLOJİ | TANSİYON ALETİ | BOSCH | CONSTANTINE 2 | 12296102 | TABİ | BASINÇ | 2017-01-01 | 2018-01-01
90 | CERRAHİ | TANSİYON ALETİ | ERKA | PERFECT ANEROİD | 11031012 | TABİ | BASINÇ | 2017-01-01 | 2018-01-01
91 | ENDODONTİ | TANSİYON ALETİ | ERKA | PERFECT ANEROİD | 11030045 | TABİ | BASINÇ | 2017-01-01 | 2018-01-01
92 | CERRAHİ | TANSİYON ALETİ | ERKA | PERFECT ANEROİD | 10057776 | TABİ | BASINÇ | 2017-01-01 | 2018-01-01
93 | PROTETİK | PORSELEN FIRIN | IVOGLAR | PS300 | 157013 | TABİ | EGT | 2017-01-01 | 2018-01-01
94 | CERRAHİ | DEFİBİLATÖR | NİHON KOHDEN | TEC-5521K | 87575 | TABİ | JOULE | 2017-01-01 | 2018-01-01
95 | CERRAHİ | SANTRİFÜJ | HETTICH | EBA20 | 67980 | TABİ | DEVİR | 2017-01-01 | 2018-01-01
96 | ORTODONTİ | DİŞ ÜNİTİ | TEKMİL | EPİCA | 5568 | TABİ | EGT | 2017-01-01 | 2018-01-01
97 | PERİODONTOLOJİ | DİŞ ÜNİTİ | TEKMİL | DİVERSO | 5426 | TABİ | EGT | 2017-01-01 | 2018-01-01
98 | PERİODONTOLOJİ | DİŞ ÜNİTİ | TEKMİL | DİVERSO | 5425 | TABİ | EGT | 2017-01-01 | 2018-01-01
99 | PERİODONTOLOJİ | DİŞ ÜNİTİ | TEKMİL | DİVERSO | 5424 | TABİ | EGT | 2017-01-01 | 2018-01-01
100 | PERİODONTOLOJİ | DİŞ ÜNİTİ | TEKMİL | DİVERSO | 5423 | TABİ | EGT | 2017-01-01 | 2018-01-01
101 | PERİODONTOLOJİ | DİŞ ÜNİTİ | TEKMİL | DİVERSO | 5422 | TABİ | EGT | 2017-01-01 | 2018-01-01
102 | PERİODONTOLOJİ | DİŞ ÜNİTİ | TEKMİL | DİVERSO | 5421 | TABİ | EGT | 2017-01-01 | 2018-01-01
103 | PROTETİK | DİŞ ÜNİTİ | TEKMİL | DİVERSE | 5140 | TABİ | EGT | 2017-01-01 | 2018-01-01
104 | AĞIZ DİŞ ÇENE RADYOLOJİ | DİŞ ÜNİTİ | TEKMİL | DİVERSE | 4780 | TABİ | EGT | 2017-01-01 | 2018-01-01
105 | AĞIZ DİŞ ÇENE RADYOLOJİ | DİŞ ÜNİTİ | TEKMİL | DİVERSE | 4721 | TABİ | EGT | 2017-01-01 | 2018-01-01
106 | CERRAHİ | DİŞ ÜNİTİ | TEKMİL | DİVERSO | 4719 | TABİ | EGT | 2017-01-01 | 2018-01-01
107 | CERRAHİ | DİŞ ÜNİTİ | TEKMİL | DİVERSO | 4720 | TABİ | EGT | 2017-01-01 | 2018-01-01
108 | CERRAHİ | HASTABAŞI MONİTÖRÜ | PETAŞ | KMA 900 | 1122 | TABİ | EKG-SPO2-TANSİYON | 2017-01-01 | 2018-01-01
109 | CERRAHİ | ETÜV | NÜVE | DS030 | 1482 | TABİ | SICAKLIK ÖLÇÜMÜ | 2017-01-01 | 2018-01-01
110 | PEDODONTİ | DİŞ ÜNİTİ DİNAZOR | YOBASHİ | A8000-1 | 861 | TABİ | EGT | 2017-01-01 | 2018-01-01
111 | CERRAHİ | CERRAHİ ASPİRATÖR | BIÇAKÇILAR |  | 212 | TABİ | NEGATİF BASINÇ | 2017-01-01 | 2018-01-01
112 | PEDODONTİ | İNKÜBATÖR ETÜV | NÜVE | EN300 |  | TABİ | SICAKLIK ÖLÇÜMÜ | 2017-01-01 | 2018-01-01
113 | PEDODONTİ | ISI NEM ÖLÇER | ELİTE |  |  | TABİ | EKG-SPO2-TANSİYON | 2017-01-01 | 2018-01-01
114 | PEDODONTİ | O2 TÜPLÜ FLOWMETRE | ÖZMED |  |  | TABİ | AKIŞ | 2017-01-01 | 2018-01-01
115 | ORTODONTİ | ISI NEM ÖLÇER | ELİTE |  |  | TABİ | EKG-SPO2-TANSİYON | 2017-01-01 | 2018-01-01
116 | ORTODONTİ | O2 TÜPLÜ FLOWMETRE | ÖZMED |  |  | TABİ | AKIŞ | 2017-01-01 | 2018-01-01
117 | ORTODONTİ | DİŞ ÜNİTİ | BELMONT | CLASTAE3 | AD15D0213 | TABİ | EGT | 2017-01-01 | 2018-01-01
118 | ORTODONTİ | DİŞ ÜNİTİ | BELMONT | CLASTAE3 |  | TABİ | EGT | 2017-01-01 | 2018-01-01
119 | RESTORATİF | ISI NEM ÖLÇER | ELİTE |  |  | TABİ | EKG-SPO2-TANSİYON | 2017-01-01 | 2018-01-01
120 | RESTORATİF | O2 TÜPLÜ FLOWMETRE | ÖZMED |  |  | TABİ | AKIŞ | 2017-01-01 | 2018-01-01
121 | ENDODONTİ | ISI NEM ÖLÇER | ELİTE |  |  | TABİ | EKG-SPO2-TANSİYON | 2017-01-01 | 2018-01-01
122 | AĞIZ DİŞ ÇENE RADYOLOJİ | O2 TÜPLÜ FLOWMETRE | ÖZMED |  |  | TABİ | AKIŞ | 2017-01-01 | 2018-01-01
123 | PROTETİK | O2 TÜPLÜ FLOWMETRE | ÖZMED |  |  | TABİ | AKIŞ | 2017-01-01 | 2018-01-01
124 | PROTETİK | ISI NEM ÖLÇER | ELİTE |  |  | TABİ | EKG-SPO2-TANSİYON | 2017-01-01 | 2018-01-01
125 | CERRAHİ | O2 TÜPLÜ FLOWMETRE | ÖZMED |  |  | TABİ | AKIŞ | 2017-01-01 | 2018-01-01
126 | CERRAHİ | ISI NEM ÖLÇER | NİMOMED |  |  | TABİ | EKG-SPO2-TANSİYON | 2017-01-01 | 2018-01-01
127 | CERRAHİ | ISI NEM ÖLÇER | ELİTE |  |  | TABİ | EKG-SPO2-TANSİYON | 2017-01-01 | 2018-01-01
128 | CERRAHİ | ISI NEM ÖLÇER | ELİTE |  |  | TABİ | EKG-SPO2-TANSİYON | 2017-01-01 | 2018-01-01
129 | CERRAHİ | DİŞ ÜNİTİ | TEKMİL | DİVERSO | AD16D0010 | TABİ | EGT | 2017-01-01 | 2018-01-01
130 | CERRAHİ | ISI NEM ÖLÇER | NİMOMED |  |  | TABİ | EKG-SPO2-TANSİYON | 2017-01-01 | 2018-01-01
131 | CERRAHİ | IVOMAT CİHAZI | JAS | CD-101 |  | TABİ | EGT | 2017-01-01 | 2018-01-01
132 | PERİODONTOLOJİ | ISI NEM ÖLÇER | ELİTE |  |  | TABİ | EKG-SPO2-TANSİYON | 2017-01-01 | 2018-01-01
133 | PERİODONTOLOJİ | O2 TÜPLÜ FLOWMETRE | ÖZMED |  |  | TABİ | AKIŞ | 2017-01-01 | 2018-01-01
134 | UPS ODASI | ISI NEM ÖLÇER | ELİTE |  |  | TABİ | EKG-SPO2-TANSİYON | 2017-01-01 | 2018-01-01
135 | SU DEPOSU | ISI NEM ÖLÇER | ELİTE |  |  | TABİ | EKG-SPO2-TANSİYON | 2017-01-01 | 2018-01-01
136 | STERİLİZASYON | ISI NEM ÖLÇER | ELİTE |  |  | TABİ | EKG-SPO2-TANSİYON | 2017-01-01 | 2018-01-01
137 | 3.KAT SERVER ODASI | ISI NEM ÖLÇER |  |  |  | TABİ | EKG-SPO2-TANSİYON | 2017-01-01 | 2018-01-01
138 | DEPO | ISI NEM ÖLÇER |  |  |  | TABİ | EKG-SPO2-TANSİYON | 2017-01-01 | 2018-01-01
139 | TEKNİK DEPO | ISI NEM ÖLÇER |  |  |  | TABİ | EKG-SPO2-TANSİYON | 2017-01-01 | 2018-01-01
140 | PEDODONTİ | DİŞ ÜNİTİ | BELMONT | CLASTAE3 | AD15D0219 | TABİ | EGT | 2017-01-01 | 2018-01-01
141 | PEDODONTİ | DİŞ ÜNİTİ | BELMONT | CLASTAE3 | AD15D0216 | TABİ | EGT | 2017-01-01 | 2018-01-01
142 | PEDODONTİ | DİŞ ÜNİTİ | BELMONT | CLASTAE3 | AD15D0246 | TABİ | EGT | 2017-01-01 | 2018-01-01
143 | ORTODONTİ | DİŞ ÜNİTİ | BELMONT | CLASTAE3 | AD17H008 | TABİ | EGT |  | 2018-01-01
144 | ORTODONTİ | DİŞ ÜNİTİ | BELMONT | CLASTAE3 | AD17H005 | TABİ | EGT |  | 2018-01-01
145 | ORTODONTİ | DİŞ ÜNİTİ | PLANMECA | COMPACTA | AD15D0223 | TABİ | EGT |  | 2018-01-01
146 | ORTODONTİ | DİŞ ÜNİTİ | PLANMECA | COMPACTA | AD15D0209 | TABİ | EGT |  | 2018-01-01
147 | ENDODONTİ | DİŞ ÜNİTİ | BELMONT | CLAESTA EIII | AD17B0040 | TABİ | EGT |  | 2018-01-01
148 | ENDODONTİ | DİŞ ÜNİTİ | BELMONT | CLAESTA EIII | AD17B0049 | TABİ | EGT |  | 2018-01-01
149 | ENDODONTİ | DİŞ ÜNİTİ | BELMONT | CLAESTA EIII | AD17B0018 | TABİ | EGT |  | 2018-01-01
150 | ENDODONTİ | DİŞ ÜNİTİ | BELMONT | CLAESTA EIII | AD17B0017 | TABİ | EGT |  | 2018-01-01
151 | ENDODONTİ | DİŞ ÜNİTİ | BELMONT | CLAESTA EIII | AD17B0039 | TABİ | EGT |  | 2018-01-01
152 | ENDODONTİ | DİŞ ÜNİTİ | BELMONT | CLAESTA EIII | AD17B0036 | TABİ | EGT |  | 2018-01-01
153 | ENDODONTİ | DİŞ ÜNİTİ | BELMONT | CLAESTA EIII | AD17B0046 | TABİ | EGT |  | 2018-01-01
154 | ENDODONTİ | DİŞ ÜNİTİ | BELMONT | CLAESTA EIII | AD17B0272 | TABİ | EGT |  | 2018-01-01
155 | ENDODONTİ | DİŞ ÜNİTİ | BELMONT | CLAESTA EIII | AD17B0045 | TABİ | EGT |  | 2018-01-01
156 | ENDODONTİ | DİŞ ÜNİTİ | BELMONT | CLAESTA EIII | AD17B0047 | TABİ | EGT |  | 2018-01-01
157 | ENDODONTİ | DİŞ ÜNİTİ | BELMONT | CLAESTA EIII | AD17B0037 | TABİ | EGT |  | 2018-01-01
158 | RESTORATİF-2 | DİŞ ÜNİTİ | BELMONT | CLAESTA EIII | AD15F0248 | TABİ | EGT |  | 2018-01-01
159 | RESTORATİF-2 | DİŞ ÜNİTİ | BELMONT | CLAESTA EIII | AD17B0048 | TABİ | EGT |  | 2018-01-01
160 | RESTORATİF-2 | DİŞ ÜNİTİ | BELMONT | CLAESTA EIII | AD17B0038 | TABİ | EGT |  | 2018-01-01
161 | RESTORATİF-2 | DİŞ ÜNİTİ | BELMONT | CLAESTA EIII | AD17B0050 | TABİ | EGT |  | 2018-01-01
162 | RESTORATİF-2 | DİŞ ÜNİTİ | BELMONT | CLAESTA EIII | AD17A0278 | TABİ | EGT |  | 2018-01-01
163 | RESTORATİF-2 | DİŞ ÜNİTİ | BELMONT | CLAESTA EIII | AD17A0289 | TABİ | EGT |  | 2018-01-01
164 | CERRAHİ | DİŞ ÜNİTİ | BELMONT | CLASTAE3 | AD17H0006 | TABİ | EGT |  | 2018-01-01
165 | CERRAHİ | DİŞ ÜNİTİ | BELMONT | CLASTAE3 | AD17H032 | TABİ | EGT |  | 2018-01-01